# HP C7000

## Blades
### Ports ethernet
Elément	ports ethernet
Carte mère BL460	2
Carte mère BL660	4
1ière mezanine	2 (ou 2 ports FC pour P2000)
2° mezanine	2 ou 4

### Raccordement aux switchs

### Démarrage automatique
#### Graphiquement
Se connecter sur l'ILO de la blade puis accéder au menu « Power Management / Server Power »
##### iLO3
Cocher ou décocher « Auto Power-On »
##### iLO4
Cocher « Always Power On » ou bien « Always Remain Off »
#### En ligne de commande
Se connecter en ssh à l'OA puis accéder à la blade via la commande :
connect server <num>
Avec num correspondant au numéro de la blade de 1 à 16.
Puis appliquer la commande désirée :
set /system1/oemhp_power1 oemhp_auto_pwr=OFF
set /system1/oemhp_power1 oemhp_auto_pwr=ON

Haut de page
## Switchs
### Débits des ports
Prise	débit
SFP	1 G
XSFP	10 G
SFP+	10 G
QSFP+	40 G

### 6120
configure	pour configurer le switch
write memory	pour sauvegarder la conf

#### Reset password
Appuyer 1s sur le bouton clear du switch
#### Reboot du switch
Appuyer 1s sur le bouton reset du switch
#### Reset usine
Rester appuyé sur le bouton reset, appuyer le bouton clear, relacher le bouton clear et attendre 1s que la led “Self Test LED” commence à clignoter.
### 6125
system-view
interface ….
shutdown	déactive le port
undo shutdown	réactive le port

#### Récupération nouvelle conf
scp @IP get <chemin fichier> <fichier>
system-view
configuration replace file <fichier>

Haut de page