# Sonde de température

## DS18B20
Ce capteur peut se présenter sous sa forme de simple composant ou bien de câble étanche.

### Brochage

### Branchement

Raccordement entre la masse (PIN 6 ou bien PIN 9) et le +3,3V (PIN 1) du raspberry. Dans notre cas utilisation du port GPIO 4 sur la PIN 7. Une résistance de 4,7 kΩ est à insérer entre le +3,3V (PIN 1) et le GPIO utilisé (PIN 7 dans notre cas).
### Activation interface 1-wire
Activer l'interface 1-wire à l'aide de raspi-config
sudo raspi-config

### Prise en compte de la sonde
#### Installation des drivers 1-wire
modprobe w1-gpio modprobe w1-therm

#### Vérification
Pour vérifier que la sonde est bien reconnue :
cd /sys/bus/w1/devices/ ls cd 28-00000b471676 cat w1_slave

### Utilisation GPIO autre que GPIO 4
#### Allocation dynamique
sudo dtoverlay w1-gpio gpiopin=4 pullup=0 # GPIO4 pin 7 sudo dtoverlay w1-gpio gpiopin=17 pullup=0 # GPIO17 pin 11 sudo dtoverlay w1-gpio gpiopin=27 pullup=0 # GPIO27 pin 13

#### Au démarrage
Editer le fichier /boot/config.txt sur Raspberry PI OS ou /boot/firmware/config.txt sur Ubuntu et ajouter la ligne suivante à la fin du fichier :
dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=x

Source
### Dépannage
Si la sonde n'est pas reconnue éditer le fichier /etc/modules pour y ajouter les 2 lignes suivantes :
w1-therm w1-gpio pullup=1

Editer le fichier /boot/config.txt sur Raspberry PI OS ou /boot/firmware/config.txt sur Ubuntu et ajouter la ligne suivante à la fin du fichier :
[all] dtoverlay=w1-gpio

Redémarrer le raspberry pi et recommencer la vérification.
### SNMP
#### Installation packages
sudo apt-get install snmp snmpd snmp-mibs-downloader

Editer le fichier /etc/default/snmpd pour ajouter « extend » après le -I après avoir enlevé le commentaire en début de ligne.
# snmpd options (use syslog, close stdin/out/err). SNMPDOPTS=’-Lsd -Lf /dev/null -u Debian-snmp -g Debian-snmp -I extend -smux,mteTrigger,mteTriggerConf -p /run/snmpd.pid’

#### Installation scripts
cd /opt/ sudo git clone -b 1-0-release https://github.com/NorwegianCreations/snmpmoni.git cd snmpmoni/ sudo cp config/snmpd.conf.example /etc/snmp/snmpd.conf

#### Configuration
Editer le fichier /etc/snmp/snmpd.conf pour autoriser la boucle locale ainsi que le range IP de destination du RaspBerry Pi :
rocommunity public 127.0.0.1
rocommunity public 10.0.0.0/8
#### Mapping
Il faut maintenant créer le mapping entre l’ID de la sonde DS18B20 et SNMP.
Lister la/les sondes(s) de température reconnues par le système :
ls -l /sys/bus/w1/devices/28-* lrwxrwxrwx 1 root root 0 oct. 15 09:44 /sys/bus/w1/devices/28-03119779959b -> ../../../devices/w1_bus_master1/28-03119779959b

Noter l'ID unique de la sonde : 28-03119779959b dans notre cas de figure.
Editer le fichier /opt/snmpmoni/mapping/iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.1 et remplacer le contenu par l'ID de la sonde DS18B20 :
28-03119779959b
La configuration permet de récupérer jusqu’à 8 sondes de température référencées sous les OID suivants :
iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.1
iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.2
iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.3
iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.4
iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.5
iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.6
iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.7
iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.8
L'utilisation de ces OID permet de ne pas rencontrer de conflit d’OID sur le système.
Redémarrer le service SNMP :
/etc/init.d/snmpd restart

#### Interrogation
L'interrogation peut se faire par la commande snmpwalk (package snmp) :
snmpwalk -v 1 -c public 127.0.0.1 iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.1

On obtient le résultat :
iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.1.1.0 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.1.2.1.2.5.116.104.101.114.109 = STRING: "/bin/bash"
iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.1.2.1.3.5.116.104.101.114.109 = STRING: "/opt/snmpmoni/bin/ds18b20.sh -g iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.1"
iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.1.2.1.4.5.116.104.101.114.109 = ""
iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.1.2.1.5.5.116.104.101.114.109 = INTEGER: 5
iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.1.2.1.6.5.116.104.101.114.109 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.1.2.1.7.5.116.104.101.114.109 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.1.2.1.20.5.116.104.101.114.109 = INTEGER: 4
iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.1.2.1.21.5.116.104.101.114.109 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.1.3.1.1.5.116.104.101.114.109 = STRING: "22.375"
iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.1.3.1.2.5.116.104.101.114.109 = STRING: "22.375"
iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.1.3.1.3.5.116.104.101.114.109 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.1.3.1.4.5.116.104.101.114.109 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.50083.100.4.1.1.1.7.1.4.1.2.5.116.104.101.114.109.1 = STRING: "22.375"
où l'on trouve la température de 22,375 °C

Haut de page
## BME280
Le BME280 est un capteur plus complet qui permet d'obtenir la température, la pression et l'humidité via l'interface I2C.
### Brochage

### Branchement
BME280	Raspberry PI	Description
VCC	Pin 1	3,3 V
GND	Pin 6 ou 9	Masse
SCL	Pin 5	I2C SCL
SDA	Pin 3	I2C SDA

### Prise en compte
#### Activer interface I2C
Activer l'interface I2C à l'aide de l'outil de configuration.
sudo raspi-config

#### Récupérer l'adresse du capteur
Lancer la commande suivante :
sudo apt install i2c-tools sudo i2cdetect -y 1

Par défaut on doit trouver la sonde bme280 à l'adresse 76
     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- 76 --
### Dépannage
#### ImportError: No module named smbus
sudo apt-get install python-pip sudo apt install python-smbus

Haut de page
## Sources
- Mesure de température 1-wire DS18B20 avec le Raspberry Pi
- Poller des sondes de température DS18B20 en SNMP
- BME280 en Python

Haut de page